| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах | Стоимость первоначальная (тыс. руб.) |  | Стоимость остаточная (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборная скважина 1 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 82 м., диаметр трубы 168, 1979 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080502:86, 46-46/022-46/022/002/2015-356/1, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 2. | Водозаборная скважина 2 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 45 м., диаметр трубы 168, 1983 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080501:439, 46-46/022-46/022/002/2015-354/1, 25.02.2015 г. | 174 |  | 0 |
| 3. | Водозаборная скважина 3 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 80 м., диаметр трубы 168, 1970 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080802:20, 46-46/022-46/022/002/2015-353/1, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 4. | Водозаборная скважина 4 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 74 м., диаметр трубы 168, 1969 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080803:5, 46-46/022/009/2015-2/1, 14.05.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 5. | Водопроводная сеть | Протяженность 11 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 100 мм. 1991 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080501:455-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (6000 м) в стадии оформления 5000 м | 1520 |  | 0 |
| 6. | Водопроводная сеть | Протяженность 3 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 100 мм. 1983 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | в стадии оформления | 832 |  | 0 |
| 7. | Водопроводная сеть | Протяженность 2 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 100 мм. 1989 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | в стадии оформления | 696 |  | 0 |
| 8. | Водопроводная сеть | Протяженность 2,2 км, материал – полиэтилен, диаметр – 100 мм. 2008 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Крестище. | в стадии оформления | 1513 |  | 1010,6 |
| 9. | Водозаборная скважина 5 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 17 м., диаметр трубы 168, 1969 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Раково. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:105, 46-46/022-46/022/002/20158-349/, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 10. | Водопроводная сеть | Протяженность 0,7 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм. | Курская область, Советский район, д. Раково. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:109-46/022/2019-1, 29.03.2019 г. | 20 |  | 0 |
| 11. | Водозаборная скважина 7 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 41 м., диаметр трубы 168, 1984 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Мансурово. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110201:187, 46-46/022-46/022/002/2015-347/1, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 12. | Водопроводная сеть | Протяженность 4,6 км, материал – сталь, полиэтилен, диаметр – 100 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Мансурово. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:708-46/022/2019-1, 14.05.2019 г. | 836 |  | 0 |
| 13. | Водозаборная скважина 8 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 31 м., диаметр трубы 168, 1970 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, х. Шевченко. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области 46:21:110201:188, 46-46/022-46/022/009/2015-3/1, 14.05.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 14. | Водопроводная сеть | Протяженность 1,87 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм. | Курская область, Советский район, х. Шевченко. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:706-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. | 307 |  | 0 |
| 15. | Водозаборная скважина 9 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 32 м., диаметр трубы 168, 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Пожидаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110702:51, 46-46/022-46/022/002/2015-345/1, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 16. | Водопроводная сеть | Протяженность 4,62 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 110 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Пожидаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:705-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (3300 м) В стадии оформления 1,32 км | 583 199 |  | 0 0 |
| 17. | Водозаборная скважина 10 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Кшень. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:30, 46-46/022-46/022/009/2015-1/1, 14.05.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 18. | Водозаборная скважина 11 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Кшень. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111202:18, 46-46/022-46/022/002/2015-355/1, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 19. | Водопроводная сеть | Протяженность 3 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент, диаметр – 100 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, с. Кшень. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110601:283-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (1800 м) в стадии оформления 1200 м | 184 131 |  | 0 0 |
| 20. | Водозаборная скважина 12 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 32 м., диаметр трубы 168, 1965 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Бородаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:29, 46-46/022-46/022/002/2015-351/1, 25.02.2015 г. | 10 | 0 |  |
| 21. | Водопроводная сеть | Протяженность 7 км, материал – сталь, диаметр – 100 мм. 1965 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Бородаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:704-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (5010 м) В стадии оформления 1990 м. | 658 | 0 |  |
| 22. | Водозаборная скважина 13 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 26 м., диаметр трубы 168, 1988 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Бородаевка. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110502:61, 46-46/022-46/022/002/2015-342/1, 25.02.2015 г. | 10 | 0 |  |
| 23. | Водопроводная сеть | Протяженность 1 км, материал – полиэтилен, диаметр – 100 мм. 1988 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Бородаевка. | в стадии оформления | 145 | 0 |  |
| 24. | Водозаборная скважина 14 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Панское. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111101:19, 46-46/022/002/2015-343/1, 25.02.2015 г. | 10 | 0 |  |
| 25. | Водозаборная скважина 15 | Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1974 года ввода в эксплуатацию. | Курская область, Советский район, д. Панское. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111001:14, 46-46/022-46/022/002/2015-346/1, 25.02.2015 г. | 10 |  | 0 |
| 26. | Водопроводная сеть | Протяженность 3,05 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм. | Курская область, Советский район, д. Панское. | собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:000000:707-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. | 415 |  | 0 |

Не зарегистрированные объекты

| № п/п | Наименование | Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию | Адрес расположения объекта | Сведения о зарегистрированных правах | Стоимость первоначальная (тыс. руб.) | Стоимость остаточная (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1979 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Крестище | Не зарегистрированное | 47 | 0 |
| 28. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Крестище | Не зарегистрированное | 60 | 0 |
| 29. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Крестище | Не зарегистрированное | 93 | 0 |
| 30. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Крестище | Не зарегистрированное | 54 | 0 |
| 31. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, д. Раково | Не зарегистрированное | 93 | 0 |
| 32. | водонапорная башня | объем – 25 м3, высота – 15,5 м., 1984 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Мансурово | Не зарегистрированное | 94 | 0 |
| 33. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1970 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, х. Шевченко | Не зарегистрированное | 55 | 0 |
| 34. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, д. Пожидаевка | Не зарегистрированное | 56 | 0 |
| 35. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Кшень | Не зарегистрированное | 55 | 0 |
| 36. | водонапорная башня | объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, с. Кшень | Не зарегистрированное | 58 | 0 |
| 37. | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1965 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, д. Бородаевка | Не зарегистрированное | 55 | 0 |
| 38. | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, д. Бородаевка | Не зарегистрированное | 58 | 0 |
| 39 | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, д. Панское | Не зарегистрированное | 58 | 0 |
| 40 | водонапорная башня | объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1974 года ввода в эксплуатацию | Курская область, Советский район, д. Панское | Не зарегистрированное | 56 | 0 |