ПЕРЕЧЕНЬ

объектов водоснабжения расположенных на территории Мансуровского сельсовета Советского района, в отношении которых в 2026 году планируется заключение концессионных соглашений

Зарегистрированные объекты

	№ п/п
	Наименование
	Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию
	Адрес расположения объекта
	Сведения о зарегистрированных правах

	1.
	Водозаборная

скважина 1
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 82 м., диаметр трубы 168, 1979 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080502:86,

46-46/022-46/022/002/2015-356/1, 25.02.2015 г.

	2.
	Водозаборная

скважина 2
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 45 м., диаметр трубы 168, 1983 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080501:439,

46-46/022-46/022/002/2015-354/1, 25.02.2015 г.

	3.
	Водозаборная

скважина 3
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 80 м., диаметр трубы 168, 1970 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080802:20,

46-46/022-46/022/002/2015-353/1, 25.02.2015 г.

	4.
	Водозаборная

скважина 4
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 90 м., диаметр трубы 168, 2022 года ввода в эксплуатацию (реконструкция 2022 год).
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080803:5,                              46-46/022/009/2015-2/1, 14.05.2015 г.

	5.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 11 км,

материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,

диаметр – 100 мм. 1993 года ввода в эксплуатацию (реконструкция 2022 г.).
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:080501:455-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (6000 м)

в стадии оформления 5000 м

	6.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 3 км,

материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,

диаметр – 100 мм. 1983 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	в стадии оформления

	7.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 2 км,

материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,

диаметр – 100 мм. 1989 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	в стадии оформления

	8.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 2,2 км, материал – полиэтилен, диаметр – 100 мм. 2008 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Крестище.
	в стадии оформления

	9.
	Водозаборная

скважина 5
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 17 м., диаметр трубы 168, 1963 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Раково.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:105, 46-46/022-46/022/002/20158-349/, 25.02.2015 г.

	10.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 0,7 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм., 1992 год зав. строит.
	Курская область, Советский район,

д. Раково.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:080301:109-46/022/2019-1, 29.03.2019 г.

	11.
	Водозаборная

скважина 7
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 41 м., диаметр трубы 168, 1984 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Мансурово.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110201:187,

46-46/022-46/022/002/2015-347/1, 25.02.2015 г.

	12.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 4,6 км, материал – сталь, полиэтилен, диаметр – 100 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Мансурово.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:000000:708-46/022/2019-1, 14.05.2019 г.

	13.
	Водозаборная

скважина 8
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 31 м., диаметр трубы 168, 1970 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

х. Шевченко.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области 46:21:110201:188,

46-46/022-46/022/009/2015-3/1, 14.05.2015 г.

	14.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 1,87 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм.
	Курская область, Советский район,

х. Шевченко.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:000000:706-46/022/2019-1, 18.04.2019 г.

	15.
	Водозаборная

скважина 9
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 32 м., диаметр трубы 168, 1971 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Пожидаевка.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110702:51,

46-46/022-46/022/002/2015-345/1, 25.02.2015 г.

	16.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 4,62 км, материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,

диаметр – 110 мм. 1988 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Пожидаевка.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:000000:705-46/022/2019-1, 18.04.2019 г.  (3300 м)

В стадии оформления 1,32 км

	17.
	Водозаборная

скважина 10
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Кшень.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:30,

46-46/022-46/022/009/2015-1/1, 14.05.2015 г.

	18.
	Водозаборная

скважина 11
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

с. Кшень.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111202:18,

46-46/022-46/022/002/2015-355/1, 25.02.2015 г.

	19.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 3 км,

материал – сталь, полиэтилен, асбестоцемент,

диаметр – 100 мм. 1981 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

с. Кшень.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:110601:283-46/022/2019-1, 18.04.2019 г.  (1800 м)

в стадии оформления 1200 м

	20.
	Водозаборная

скважина 12
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 32 м., диаметр трубы 168, 1988 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Бородаевка.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111102:29, 46-46/022-46/022/002/2015-351/1, 25.02.2015 г.

	21.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 1 км,

материал – полиэтилен, диаметр – 100 мм. 1988 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Бородаевка.
	в стадии оформления 



	22.
	Водозаборная

скважина 13
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 26 м., диаметр трубы 168, 1965 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Бородаевка.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:110502:61, 46-46/022-46/022/002/2015-342/1, 25.02.2015 г.

	23.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 7 км,

материал – сталь,

диаметр – 100 мм. 1965 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Бородаевка.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:000000:704-46/022/2019-1, 18.04.2019 г. (5010 м)

В стадии оформления  1990 м.

	24.
	Водозаборная

скважина 14
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1985 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Панское.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111101:19,

46-46/022/002/2015-343/1, 25.02.2015 г.

	25.
	Водозаборная

скважина 15
	Назначение: водоснабжение. Площадь: общая глубина 22 м., диаметр трубы 168, 1974 года ввода в эксплуатацию.
	Курская область, Советский район,

д. Панское.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области, 46:21:111001:14,

46-46/022-46/022/002/2015-346/1, 25.02.2015 г.

	26.
	Водопроводная

сеть
	Протяженность 3,05 км, материал – полиэтилен, диаметр – 140 мм.
	Курская область, Советский район,

д. Панское.
	собственность муниципального образования «Мансуровский сельсовет» Советского района Курской области,

46:21:000000:707-46/022/2019-1, 18.04.2019 г.


Не зарегистрированные объекты

	№ п/п
	Наименование
	Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию
	Адрес расположения объекта
	Сведения о зарегистрированных правах

	27.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1979 года ввода в эксплуатацию
	Курская область,

Советский район,

с. Крестище
	Не зарегистрированное

	28.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

с. Крестище
	Не зарегистрированное

	29.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

с. Крестище
	Не зарегистрированное

	30.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 2022 года ввода в эксплуатацию (реконструкция 2022 г.)
	Курская область, Советский район,

с. Крестище
	Не зарегистрированное

	31.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

д. Раково
	Не зарегистрированное

	32.
	водонапорная башня
	объем – 25 м3, высота – 15,5 м., 1984 года ввода в эксплуатацию
	Курская область,

Советский район,

с. Мансурово
	Не зарегистрированное

	33.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1970 года ввода в эксплуатацию
	Курская область,

Советский район,

х. Шевченко
	Не зарегистрированное

	34.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1981 года ввода в эксплуатацию
	Курская область,

Советский район,

д. Пожидаевка
	Не зарегистрированное

	35.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

с. Кшень
	Не зарегистрированное

	36.
	водонапорная башня
	объем – 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

с. Кшень
	Не зарегистрированное

	37.
	водонапорная башня
	объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1965 года ввода в эксплуатацию 
	Курская область, Советский район,

д. Бородаевка
	Не зарегистрированное

	38.
	водонапорная башня
	объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

д. Бородаевка
	Не зарегистрированное

	39
	водонапорная башня
	объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1985 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

д. Панское
	Не зарегистрированное

	40
	водонапорная башня
	объем - 15 м3, высота – 15,5 м., 1974 года ввода в эксплуатацию
	Курская область, Советский район,

д. Панское
	Не зарегистрированное


